## 说明
说明： 1、该无线地勘设备清单模版中，列举了常用的部署方案及设备型号，现场地勘工程师根据实际地勘需求，选择合适的设备的型号及方案进行统计，将多余的设备型号及方案删除或隐藏即可； 2、该无线地勘增加了数量统计功能，现场地勘工程师只需根据实际地勘情况添加行，并在各行填入所需设备数量。设备统计将自动完成，但需注意以下事项，如下图； 3、POE供电设备需要现场工程师根据实地勘测的情况，如弱电井位置、楼层长度、高度、走线情况等，大致预估出各楼层所需放POE交换机数量及型号，其中POE供电线路建议不超过80m； 4、在一些不具备实地勘测条件或仅做初勘的场景，因无法准确评估出最终所需的物料数量，建议在“备注”栏：额外增加15%~20%的冗余。

## 外网地勘物料清单
上海长海医院无线地勘设备清单
地勘单位 | 锐捷网络技术服务部上海办事处
地勘负责人 | 苏瑜亮 | 联系方式 | 18621787871 | 地勘时间 | . | 地勘成员 | 苏瑜亮、树星煜
勘测区域 | 楼层信息 | 区域 |  | 放装型AP | 移动医护零漫游 |  |  |  |  | 供电方案
|  |  |  | AP520W2 | AP4220（POE+） | RG-APD-M（POE+) | RG-CAB-SMA-30m-MJ | RG-DCAB-SMA-15m | RG-IOA-2503-X3 | S2928G-12P | S2928G-24P
6号楼 | 1楼 | A区 | [8 empty] | 1
B区
| 2楼 | A区 | [8 empty] | 1
B区
| 3楼-12楼 | A区 | [8 empty] | 4
|  | B区 | [8 empty] | 4
| 14楼 | 办公室 | [8 empty] | 1
| 15楼 | A区
| 16楼 | A区
11号楼 | 1楼 | 康宾楼住院楼 | [8 empty] | 2
| 2楼 | 康宾楼住院楼
| 3楼 | 康宾楼住院楼
| 4楼 | 康宾楼住院楼
| 6楼 | ICU | [8 empty] | 5
| 7楼-18楼 | 病房、办公室
10号楼 | 1楼 | 办公室及影像区域 | [7 empty] | 1
1
| 2楼 | 办公室及影像区域 | [7 empty] | 1
1
20号楼 | 1楼 | 等候区域及办公室 | [8 empty] | 2
| 2楼 | 办公室及诊疗室
| 3楼-6楼 | 办公室及诊疗室
21号楼 | 1楼 | 办公室及诊疗室 | [8 empty] | 1
| 2楼 | 办公室及诊疗室 | [8 empty] | 1
| 3楼 | 办公室及诊疗室 | [8 empty] | 1
| 4楼 | 办公室及诊疗室 | [8 empty] | 1
16号楼机关楼 | 1楼 | 办公室 |  | 2 | [6 empty] | 1
| 2楼 | 办公室 |  | 2
| 3楼 | 办公室 |  | 2
| 4楼 | 办公室 |  | 2
| 5楼 | 办公室 |  | 2
15号楼教学中心 | 1楼 | 教室及办公室 |  | 2 | [6 empty] | 1
| 2楼 | 教室及办公室 |  | 2
| 3楼 | 教室及办公室 |  | 2
| 4楼 | 教室及办公室 |  | 2
17号楼科技楼 | 1楼 | 办公室 |  | 8 | [5 empty] | 1
| 2楼 | 办公室 |  | 8 | [5 empty] | 1
| 3楼-15楼 | 办公室 |  | 130 | [5 empty] | 13
18号楼药学部 | 1楼 | 办公室 | [8 empty] | 2
| 2楼 | 办公室
| 3楼 | 办公室
| 4楼 | 办公室
| 5楼 | 办公室
3号楼综合楼 | 地下一层 | 办公室及诊疗室 | [8 empty] | 1
| 地下二层 | 办公室及诊疗室
| 1楼 | 办公室及诊疗室 | [8 empty] | 2
| 2楼 | 办公室及诊疗室
| 3楼 | 办公室及诊疗室
| 4楼 | 办公室及诊疗室
9号楼感染科 | 1楼 | 感染病房 | [8 empty] | 2
| 2楼 | 办公室及诊疗室
| 3楼 | 办公室及诊疗室
| 4楼 | 办公室及诊疗室
19号楼药材科 | 1楼 | 办公室 | [8 empty] | 1
| 2楼 | 办公室
| 3楼 | 办公室
| 2楼 | 办公室
5号楼（病房区） | 1楼 | 办公室 | [8 empty] | 3
| 4楼 | 办公室
| 5楼 | 办公室
| 6楼 | 办公室
| 7楼 | 办公室
| 8楼 | 办公室
| 9楼 | 病房
| 10楼 | 病房
急诊楼 | 1楼 | 诊区
| 2楼 | 诊区
| 3楼 | 观察室
| 4楼 | 手术室及病房
| 5楼 | 办公区
门诊 | 1楼 | 收费区及药房
| 2-6楼 | 诊区
| 7楼 | 诊区及办公区
| 8楼 | 诊区
门急诊结合体 | 2-6楼 | 办公 |  | 8
AP统计 |  |  |  | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37
物料总计
设备类别 | 产品型号 | 数量 | 产品描述 | [8 empty] | 备注
POE交换机 | S2928G-24P | 37 | 24口千兆电口，4口SFP非复用端口，最大可同时支持24口PoE供电
| S2928G-12P | 19 | 12口千兆电口，4口SFP非复用端口，最大可同时支持12口PoE供电
放装部署 | RG-AP520W2 | 172 | 包含2个无线射频口，2个以太接口
移动医护零漫游 | RG-AP4220 | 0 | 零漫游专用AP，2个RFID输入口，8个SMA输出口，带6个SMA口负载（PoE适配器需单独选购）
| RG-APD-M（EA） | 0 | 第二代智分单元，内置AP模块，1个SAM上行口和12个SMA下行口，PoE+和本地供电（PoE+和本地电源适配器需单独选购）
| RG-CAB-SMA-30m-MJ | 0 | 移动医护零漫游解决方案专用连接线缆（连接AP和智分单元），内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,30米
| RG-DCAB-SMA-15m | 0 | 双轨射频线缆，2个RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度15米（连接智分单元和入室天线）
| RG-IOA-2503-X3 | 0 | 第二代零漫游专用室内美化天线，背面内置2个RP-SMA母口，内置两个独立天线，全向3dBi，壁挂安装
Note on D4: 作者: F:放装AP； W：墙面AP； Z：智分部署； Y：医疗智分； S：室外
Note on C81: 李少欢: 自动统计所有AP总数，包含APD-M，不包括其他非AP配件
Note on E81: 作者: 自动统计对应型号AP数量
Note on C84: 作者: 直接获取上述对应型号的统计结果

## 内网地勘物料清单
上海长海医院无线地勘设备清单
地勘单位 | 锐捷网络技术服务部上海办事处
地勘负责人 | 苏瑜亮 | 联系方式 | 18621787871 | 地勘时间 | . | 地勘成员 | 苏瑜亮、树星煜
勘测区域 | 楼层信息 | 区域 |  | 放装型AP | 移动医护零漫游 |  |  |  |  | 供电方案
|  |  |  | AP520W2 | AP4220（POE+） | RG-APD-M（POE+) | RG-CAB-SMA-30m-MJ | RG-DCAB-SMA-15m | RG-IOA-2503-X3 | S2928G-12P | S2928G-24P
6号楼 | 1楼 | A区 |  |  | 1 | 6 | 6 | 33 | 33 |  | 1
|  | B区 |  |  | 1 | 6 | 6 | 30 | 30
| 2楼 | A区 |  |  | 1 | 7 | 7 | 38 | 38 |  | 1
|  | B区 |  |  | 1 | 8 | 8 | 42 | 42
| 3楼-12楼 | A区 |  |  | 10 | 60 | 60 | 350 | 350 |  | 4
|  | B区 |  |  | 10 | 70 | 70 | 420 | 420 |  | 4
| 14楼 | 办公室 |  |  | 1 | 3 | 3 | 16 | 16 |  | 1
| 15楼 | A区 |  |  | 1 | 7 | 7 | 49 | 49
| 16楼 | A区 |  |  | 1 | 4 | 4 | 13 | 13
11号楼 | 1楼 | 康宾楼住院楼 |  |  | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 |  | 2
| 2楼 | 康宾楼住院楼 |  |  | 1 | 7 | 7 | 40 | 40
| 3楼 | 康宾楼住院楼 |  |  | 1 | 7 | 7 | 42 | 42
| 4楼 | 康宾楼住院楼 |  |  | 1 | 6 | 6 | 32 | 32
| 6楼 | ICU |  |  | 1 | 6 | 6 | 33 | 33 |  | 5
| 7楼-18楼 | 病房、办公室 |  |  | 12 | 72 | 72 | 420 | 420
10号楼 | 1楼 | 办公室及影像区域 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | 1
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | 1
| 2楼 | 办公室及影像区域 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | 1
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 | 1
20号楼 | 1楼 | 等候区域及办公室 |  |  | 1 | 4 | 4 | 20 | 20 |  | 2
| 2楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 3楼-6楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 2 | 16 | 16 | 96 | 96
21号楼 | 1楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 2 | 16 | 16 | 96 | 96 |  | 1
| 2楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 2 | 16 | 16 | 96 | 96 |  | 1
| 3楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 2 | 16 | 16 | 96 | 96 |  | 1
| 4楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 2 | 16 | 16 | 96 | 96 |  | 1
16号楼机关楼 | 1楼 | 办公室
| 2楼 | 办公室 |  | 1 | [5 empty] | 1
| 3楼 | 办公室 |  | 1
| 4楼 | 办公室 |  | 1
| 5楼 | 办公室
15号楼教学中心 | 1楼 | 教室及办公室
| 2楼 | 教室及办公室
| 3楼 | 教室及办公室
| 4楼 | 教室及办公室
17号楼科技楼 | 1楼 | 办公室
| 2楼 | 办公室
| 3楼-15楼 | 办公室
18号楼药学部 | 1楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 |  | 2
| 2楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 3楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 4楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 5楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
3号楼综合楼 | 地下一层 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 |  | 1
| 地下二层 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 1楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 |  | 2
| 2楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 3楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 4楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
9号楼感染科 | 1楼 | 感染病房 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 |  | 2
| 2楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 3楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 4楼 | 办公室及诊疗室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
19号楼药材科 | 1楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25 |  | 1
| 2楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 3楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 25 | 25
| 2楼 | 办公室
5号楼（病房区） | 1楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 30 | 30 |  | 3
| 4楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 30 | 30
| 5楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 30 | 30
| 6楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 30 | 30
| 7楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 30 | 30
| 8楼 | 办公室 |  |  | 1 | 5 | 5 | 30 | 30
| 9楼 | 病房 |  |  | 1 | 5 | 5 | 30 | 30
| 10楼 | 病房 |  |  | 1 | 5 | 5 | 30 | 30
急诊楼 | 1楼 | 诊区 |  |  | 1 | 8 | 8 | 47 | 47 |  | 2
| 2楼 | 诊区 |  |  | 1 | 8 | 8 | 47 | 47
| 3楼 | 观察室 |  |  | 1 | 8 | 8 | 47 | 47
| 4楼 | 手术室及病房 |  |  | 1 | 8 | 8 | 47 | 47
| 5楼 | 办公区 |  | 3
门诊 | 1楼 | 收费区及药房 |  | 8 | [6 empty] | 8
| 2-6楼 | 诊区 |  | 75
| 7楼 | 诊区及办公区 |  | 8
| 8楼 | 诊区 |  | 8
门急诊结合体 | 2-6楼 | 办公 |  | 8
AP统计 |  |  |  | 113 | 90 | 544 | 544 | 3081 | 3081 | 5 | 45
物料总计
设备类别 | 产品型号 | 数量 | 产品描述 | [8 empty] | 备注
POE交换机 | S2928G-24P | 45 | 24口千兆电口，4口SFP非复用端口，最大可同时支持24口PoE供电
| S2928G-12P | 5 | 12口千兆电口，4口SFP非复用端口，最大可同时支持12口PoE供电
放装部署 | RG-AP520W2 | 113 | 包含2个无线射频口，2个以太接口
移动医护零漫游 | RG-AP4220 | 90 | 零漫游专用AP，2个RFID输入口，8个SMA输出口，带6个SMA口负载（PoE适配器需单独选购）
| RG-APD-M（EA） | 544 | 第二代智分单元，内置AP模块，1个SAM上行口和12个SMA下行口，PoE+和本地供电（PoE+和本地电源适配器需单独选购）
| RG-CAB-SMA-30m-MJ | 544 | 移动医护零漫游解决方案专用连接线缆（连接AP和智分单元），内螺纹转内螺纹线缆，SMA转SMA型线缆,30米
| RG-DCAB-SMA-15m | 3081 | 双轨射频线缆，2个RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度15米（连接智分单元和入室天线）
| RG-IOA-2503-X3 | 3081 | 第二代零漫游专用室内美化天线，背面内置2个RP-SMA母口，内置两个独立天线，全向3dBi，壁挂安装
Note on D4: 作者: F:放装AP； W：墙面AP； Z：智分部署； Y：医疗智分； S：室外
Note on C81: 李少欢: 自动统计所有AP总数，包含APD-M，不包括其他非AP配件
Note on E81: 作者: 自动统计对应型号AP数量
Note on C84: 作者: 直接获取上述对应型号的统计结果